Дизельная электростанция ЭД-75 (ЯМЗ) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  | Основная мощность: 75 кВт/94 кВА Резервная мощность: 82 кВт103 кВА Серия: Professional Двигатель: ЯМЗ-236М2-48 Синхронный генератор: Linz Electric PRO22S D/4 |
| --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Стандартный топливный бак 200 л Аккумуляторные батареи (АКБ) 2 x 132 А*ч Глушитель промышленный Габариты ДЭС (Д х Ш х В) 2300 х 1130 х 1600 мм Масса ДЭС 1850 кг | РАСХОД ТОПЛИВА При 100% осн. мощности 18 л/ч При 75% осн. мощности 13,7 л/ч При 50% осн. мощности 9,6 л/ч Автономная работа (75% мощ.) 14,6 ч Номинальная сила тока 137 А |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Linz PRO – непревзойденный мировой лидер

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

Двигатели ЯМЗ – выносливость и неприхотливость №1 в России

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа   даже в суровых условиях Крайнего Севера

- лучший среди российских двигателей рабочий ресурс – от 10 000 до 18 000 моточасов до капитального  ремонта

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ЯМЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

- одно из лучших соотношение цена/качество среди электростанций на базе отечественных двигателей

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя ЯМЗ Д-236М2-48 Страна производства Россия Тип двигателя дизельный, 4-тактный Номинальная мощность 132 кВт Рабочий объём двигателя 11,15 л Число, расположение цилиндров 6, V-образное Диаметр цилиндра / ход поршня 130 х 140 мм Степень сжатия 16,5:1 Порядок работы цилиндров 1-4-2-5-3-6 Система управления двигателем механическая, без поддержки CAN-шины Система впрыска топлива прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором Вид наддува воздуха без наддува (атмосферный) Система охлаждения жидкостного типа Объем системы охлаждения 33 л Объем системы смазки 21 л Удельный расход топлива: при 100% ном. мощности 214 г/кВт*ч при 75% ном. мощности - г/кВт*ч при 50% ном. мощности - г/кВт*ч Расход масла на угар (100% мощн.): - относительно расхода топлива 0,5 % - удельный расход 1,1 г/кВт*ч Стандартный период замены масла 500 моточасов Напряжение электросистемы 24 В Габариты двигателя, Д х Ш х В 1020х1040х1220 мм Масса двигателя (без масла и ОЖ) 895 кг | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель генератора Linz Electric PRO22S D/4 Страна производства Италия Тип генератора переменного электрического тока 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В Номинальная сила тока 130 А Номинальная мощность 72 кВт /90 кВА Коэффициент мощности, cos φ 0,8 КПД генератора, при 100% мощ. 91,4 % КПД генератора, при 75% мощ. 92 % Система возбуждения SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP Автоматический регулятор напряжения (AVR) R 250 (SHUNT) / R 438 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения Точность регулирования напр. ± 0,5% Допустимая перегрузка по току до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300% Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) SHUNT – не допускается AREP - 300% (3 х Inom), 10 с Обмотки генератора 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда» Степень защиты IP23 Класс изоляции H Длина корпуса генератора 685 мм Масса генератора 385 кг |
| --- | --- |